Numer sprawy 4/2015							Załącznik nr 4 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt rehabilitacyjny:

A):

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

B):

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

C):

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Parametry dla sprzętu rehabilitacyjnego |  | TAK/NIE | Oferowane parametry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A) SCHODKI REHABILITACYJNE ( 1 SZT.) |  |  |  |  |
| 1 | wykonane z metalowej konstrukcji |  |  |  |  |
| 2 | z drewnianym otapicerowanym podestem |  |  |  |  |
| 3 | dwustopniowe do wchodzenia na stół rehabilitacyjny |  |  |  |  |
|  | B) MATERAC KOREKCYJNY SKŁADANY 180/90/5 CM (SZT.3) |  |  |  |  |
| 1 | składany (trzyczęściowy) |  |  |  |  |
| 2 | wykonany z pianki poliuretanowej |  |  |  |  |
| 3 | pokryty materiałem łatwozmywalnym, nieprzemakalnym, wytrzymałym na przetarcia (derma) |  |  |  |  |
|  |  | C) ZESTAW DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I LĘDŹWIOWEGO ( SZT.1) |  |  |  |
| 1 |  | sterowany mikroprocesorem aparat do trakcji |  |  |  |
| 2 |  | możliwość wykonania bezpiecznej i w pełni kontrolowanej trakcji odcinka szyjnego i lędźwiowego |  |  |  |
| 3 |  | możliwość wykonania trakcji szyjnej i lędźwiowej - stałej, impulsowej lub harmonicznej |  |  |  |
| 4 |  | możliwość wykonania trakcji odcinka szyjnego ( za pomocą przystawki do trakcji odcinka szyjnego) |  |  |  |
| 5 |  | stół z elektroniczną regulacją wysokości |  |  |  |
| 6 |  | pas stabilizujący piersiowy i lędźwiowy odcinek kręgosłupa |  |  |  |
| 7 |  | pilot bezpieczeństwa dla pacjenta |  |  |  |
| 8 |  | podnóżek pod podudzia |  |  |  |
| 9 |  | Dane techniczne: Wymiary leżyska (minimalna dł./szer. w mm): 1900/650 Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż (kg): 150 Zakres regulacji stołu minimum (mm): 500-1000 Regulacja zagłówka w zakresie minimum: -30º +30º Czas trwania zabiegu w zakresie minimum (min): 0-60 Maksymalna siła trakcji odcinka lędźwiowego w zakresie minimum (kg): 0-92 Maksymalna siła trakcji odcinka szyjnego nie mniejsza niż (kg): 15 |  |  |  |
|  | DOTYCZY CZĘŚCI A, B i C: |  |  |  |  |
| 1 | Bezpłatna gwarancja przez okres ………… miesięcy (min. 24, max. 48 miesięcy), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności w długości gwarancji pomiędzy niniejszym załącznikiem a formularzem oferty Zamawiający uwzględni długość gwarancji wpisaną w formularzu ofertowym. |  |  |  |  |
| 2 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015. |  |  |  |  |
| 3 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty. |  |  |  |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim dołączona przy dostawie urządzenia. |  |  |  |  |
| 5 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki. |  |  |  |  |