Zamawiający:

| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 95-070 Aleksandrów Łódzki | Tel: 42-712-00-26 Faks: 42-712-77-11 e-mail: dyrektor@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl |
| --- | --- |

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na:

Dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nr referencyjny  - 2/2015

Specyfikację zatwierdził:

Dyrektor SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim

/-/

lek. med. Małgorzata Wieczorek

Aleksandrów Łódzki, dnia 12.10.2015 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel.: 42-712-00-26, faks: 42-712-77-11

e-mail: dyrektor@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” lub Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 
w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ oraz załączniku nr 4 do SIWZ

##### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

- Dane Zamawiającego:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

- Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki,

- NIP: 732-18-60-164

- REGON: 47231508600000

- KRS: 0000016940

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 42-712-77-11

- Adres internetowy Zamawiającego: www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

- E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:dyrektor@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

- Znak Postępowania: 2/2015 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- Źródło finansowania.

„Przebudowa wraz z zakupem sprzętu medycznego dla SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V – Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z przedstawionym opisem technicznym przedmiotu zamówienia oraz minimalnymi parametrami – załącznik nr 4 do SIWZ, podzielona na następujące pakiety:

Pakiet nr 1 – analizator biochemiczny – 1 szt.

Pakiet nr 2 – wirówka laboratoryjna – 2 szt.

Pakiet nr 3 – aparat do automatycznego odczytu OB – 1 szt.

Pakiet nr 4 – mikroskop laboratoryjny- 2 szt.

Pakiet nr 5 – fotel do pobierania krwi – 1 szt.

Pakiet nr 6 – stół do pielęgnacji noworodków – 1 szt.

Pakiet nr 7 – A) Pipety o stałej pojemności -1 komplet

B) Pipeta o zmiennej pojemności – 1 szt.

Pakiet nr 8 – Sprzęt rehabilitacyjny:

      - schodki rehabilitacyjne – 1 szt.

      - materac korekcyjny składany 180/90/5 CM – 3 szt.

      - zestaw do trakcji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego- 1 szt.

Pakiet nr 9 - waga lekarska z funkcją pomiaru tkanki tłuszczowej z atestem medycznym- 1 szt.

Pakiet nr 10 – Ultrasonograf klasy Premium z 5 głowicami- 1 szt.

- Oferowane urządzenia nie mogą posiadać kodów serwisowych lub innych zabezpieczeń.

Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy – zgodnie z zaleceniami producenta, minimum raz do roku (o ile sprzęt tego wymaga). Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Przedstawione w załączniku nr 4 do SIWZ cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganego przez Zamawiającego sprzętu (przykład produktu spełniającego oczekiwania). Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w sprzętu lub równoważnego. Niespełnienie choćby jednego 
z wymogów technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego 
nieużywanego, nierekondycjonowanego, niedemonstracyjnego sprzętu i gwarantuje, że  przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, a wszystkie części składowe urządzeń są nowe.

- Urządzenia muszą posiadać niezbędne okablowanie i inne elementy instalacyjne, a wszystkie elementy zestawu muszą być kompatybilne ze sobą. Po zweryfikowaniu sprawności działania dostarczonych urządzeń wraz z wyposażeniem zostanie podpisany protokół odbioru. Do protokołu Wykonawca załączy instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Numer CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:

38.43.45.00-1 – analizatory biochemiczne

33.10.00.00-1 – urządzenia medyczne

38.43.70.00-7 – pipety i akcesoria laboratoryjne

33.19.20.00-2 – meble medyczne

42.93.11.00-2 – wirówki laboratoryjne i akcesoria

38.51.10.00-3 – mikroskopy

33.11.22.00-0 – aparaty ultrasonograficzne

33.15.00.00-6 – urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii.

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

#### III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

  - Termin realizacji zamówienia: do dnia 7 grudnia 2015 r.

  - Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki – pakiety nr 1-7 oraz 9-10.

Poradnia Rehabilitacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki – 
pakiet nr 8.

#### IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć dokumenty, o których mowa w punkcie V.2.

- Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24.

#### V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w punkcie IV.1, każdy z Wykonawców powinien do oferty załączyć:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy każdy 
z Wykonawców powinien do oferty załączyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt. V ust. 2.2., zobowiązany jest przedłożyć dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.

- W celu określenia przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy  odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:

  - Dokumenty poświadczające, że wyroby medyczne (oferowany sprzęt medyczny) posiadają, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 
z późn. zm.) pozwolenia dopuszczenia do obrotu lub podlegają wpisowi do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, (jeśli obowiązuje, w przeciwnym razie prosimy uzasadnić brak wpisu)

  - Dokumenty poświadczające, że wyroby medyczne (oferowany sprzęt medyczny) posiadają deklarację zgodności producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG,

  - Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego zestawu (oferowany sprzęt medyczny)oraz posiada autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski.

  - Dokumentację techniczną z parametrami, umożliwiającą weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.

#### VI. PODWYKONAWCY

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

#### VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w pkt. I.4.b) SIWZ. Zapytania mogą być również składane faksem pod numer: 42-712-77-11 lub drogą elektroniczną na adres 
e-mail:dyrektor@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

- Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

#### VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1. W sprawach proceduralnych:

Pani Sylwia Chrzanowska 42 712-00-26

Pani Marzanna Smolarek  Tel. 42 712-77-09 wew 25

2. W sprawach merytorycznych:

Pani Elżbieta Żygo  Tel. 42 712 77 09 wew 51 – pakiety nr 1-7

Pani Katarzyna Pastusiak Tel. 600993083 – pakiet nr 8-9

Pan Marcin Kalamat Tel. 42 712 77 09 wew 28 – pakiet nr 10

#### IX.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium wyłącznie dla pakietu 
1 oraz 10 w wysokości:

dla pakietu 1:     2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

dla pakietu 10:   8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy 
w Aleksandrowie Łódzkim: numer konta 88 8780 0007 0000 4053 1000 0006
z adnotacją: „Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim dot. pakietu nr ...”,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 30  dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

- W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy załączyć w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

#### X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XII SIWZ.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

#### XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do SIWZ) 
i podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest Wykonawca:

  - „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SIWZ wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 4 do SIWZ – szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dot. wybranego pakietu zamówienia.

  - Oświadczenia wskazane w punkcie V SIWZ.

  - Dokumenty wskazane w punkcie V SIWZ.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

  - W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca polega na cudzych zasobach

Dokumenty wskazane w punktach: 5.1, 5.2, należy przedstawić w formie oryginału.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.3 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.4, 5.5 i 5.6 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.

- Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych/alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości. Koperta winna być oznaczona danymi Wykonawcy oraz zaadresowana i opisana następująco:



| Wykonawca: | Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 95-070 Aleksandrów Łódzki |
| --- | --- |
| OFERTA NA: „Dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim” Sprawa nr 2/2015 Nie otwierać przed dniem ..... (podać ostateczny termin otwarcia ofert) |  |



- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- W przypadku zmiany lub wycofania oferty na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie:

„Zmiana oferty (lub Wycofanie oferty) na Dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ 
w Aleksandrowie Łódzkim”

nie otwierać przed ..... (podać ostateczny termin otwarcia ofert)

#### XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć - w siedzibie Zamawiającego, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki, pok. Nr 57.

- W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

- Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21.10.2015 r. o godz. 10.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Ustawy.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego; w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki - Gabinet Dyrektora

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

#### XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę oferty, dla każdego pakietu odrębnie, należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ).

- Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki należnego podatku VAT.

- Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz.915) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę”. W tak rozumianej cenie, uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów towar/usługa podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

- Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. GUS Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach 
i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej".

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

- Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

#### XIV. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  - Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 90%.

Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:

C = (C m / C b) x 100 pkt x 90%

gdzie:

C m – najniższa cena oferty,	 C b – cena oferty badanej

  - Kryterium „gwarancja”– wskaźnik G, ranga – 10%.

    - Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na okres 24 miesięcy. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji na okres maksymalnie 48 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 48 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja ”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji na okres 48 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji na okres 48 miesięcy (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).

    - W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.

    - Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:

G = (G b / G m) x 100 pkt x 10%

gdzie:

G b – ilość miesięcy udzielonej gwarancji w ofercie badanej,

G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji w złożonych ofertach

Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.

- Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:

Lp = C +G

gdzie:

Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja”

- Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, tj. okresu udzielonej gwarancji – czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

#### XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

    - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również informacje, o których mowa w pkt. 1a),  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), których oferta została wybrana, zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum).

#### XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### XVII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom
i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

- Na podstawie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wycofania lub wstrzymania dystrybucji przedmiotu umowy, który Wykonawca zaoferował w ofercie i niemożności dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący następcą urządzenia pierwotnie zaoferowanego o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożność dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące model i typ urządzenia proponowanego wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych. Brak sprzeciwu zamawiającego w okresie 2 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę urządzenia.

#### XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

#### XIX. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy,

- Załącznik nr 4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pakiety od 1 do 10

- Załącznik nr 5 – Wzór umowy,

Numer sprawy 2/2015							Załącznik nr 1 do SIWZ

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Nazwa i siedziba Wykonawcy	     albo        Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.....................................................................................................................................................

Nr telefonu, faksu...........................................................................................................................

Regon:......................................................................... NIP:....................................................................

Województwo............................................................... Powiat.................................................................

Internet: http://............................................................ e-mail:..........................@.........................

Dla:

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2015r. Nr ........... - 2015 o przetargu nieograniczonym – 2/2015 – „Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim”:

- Oferujemy wykonanie pakietu nr 1 zgodnie z opisem, warunkami SIWZ i poniższą tabelą:

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Analizator biochemiczny | 1 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY: |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

Udzielamy ...........- miesięcznej gwarancji (min. 24, max. 48 miesięcy) na sprzęt medyczny 
o którym mowa pakiecie nr 1.

Oferujemy wykonanie pakietu nr 2 zgodnie z opisem, warunkami SIWZ i poniższą tabelą:

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Wirówka laboratoryjna | 2 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY: |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

Udzielamy ...........- miesięcznej gwarancji (min. 24, max. 48 miesięcy) na sprzęt medyczny 
o którym mowa pakiecie nr 2.

Oferujemy wykonanie pakietu nr 3 zgodnie z opisem i warunkami SIWZ i poniższą tabelą:

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Aparat do automatycznego odczytu OB | 1 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY: |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

Udzielamy ...........- miesięcznej gwarancji (min. 24, max. 48 miesięcy) na sprzęt medyczny o którym mowa pakiecie nr 3.

Oferujemy wykonanie pakietu nr 4 zgodnie z opisem i warunkami SIWZ i poniższą tabelą:

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Mikroskop laboratoryjny | 2 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY: |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

Udzielamy ...........- miesięcznej gwarancji (min. 24, max. 48 miesięcy) na sprzęt medyczny 
o którym mowa pakiecie nr 4.

Oferujemy wykonanie pakietu nr 5 zgodnie z opisem i warunkami SIWZ i poniższą tabelą:

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Fotel do pobierania krwi | 1 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY: |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

Udzielamy ...........- miesięcznej gwarancji (min. 24, max. 48 miesięcy) na sprzęt medyczny o którym mowa pakiecie nr 5.

Oferujemy wykonanie pakietu nr 6 zgodnie z opisem i warunkami SIWZ i poniższą tabelą:

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Stół do pielęgnacji noworodków | 1 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY: |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

Udzielamy ...........- miesięcznej gwarancji (min. 24, max. 48 miesięcy) na sprzęt medyczny o którym mowa pakiecie nr 6.

Oferujemy wykonanie pakietu nr 7 zgodnie z opisem i warunkami SIWZ i poniższą tabelą:

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Pipety o stałej pojemności | 1 komplet | .....................zł | ...............................................zł |
| 2. | Pipeta o zmienne pojemności | 1 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY (suma wartości brutto poz. 1,2 w kol. E ): |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

Udzielamy ...........- miesięcznej gwarancji (min. 24, max. 48 miesięcy) na sprzęt medyczny o którym mowa pakiecie nr 7.

Oferujemy wykonanie pakietu nr 8 zgodnie z opisem i warunkami SIWZ i poniższą tabelą:

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Schodki rehabilitacyjne | 1 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
| 2. | Materac korekcyjny składany | 3 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
| 3. | Zestaw do trakcji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego | 1 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY (suma wartości brutto poz. 1,2,3 w kol. E ): |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

Udzielamy ...........- miesięcznej gwarancji (min. 24, max. 48 miesięcy) na sprzęt medyczny o którym mowa pakiecie nr 8.

Oferujemy wykonanie pakietu nr 9 zgodnie z opisem i warunkami SIWZ i poniższą tabelą:

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Waga lekarska z funkcją pomiaru tkanki tłuszczowej z atestem medycznym | 1 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY: |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

Udzielamy ...........- miesięcznej gwarancji (min. 24, max. 48 miesięcy) na sprzęt medyczny o którym mowa pakiecie nr 9.

Oferujemy wykonanie pakietu nr 10 zgodnie z opisem i warunkami SIWZ i poniższą tabelą:

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Ultrasonograf klasy Premium z 5 głowicami | 1 szt. | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY: |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

Udzielamy ...........- miesięcznej gwarancji (min. 24, max. 48 miesięcy)  na sprzęt medyczny 
o którym mowa pakiecie nr10.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 7 grudnia 2015 r.

- Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

- Oświadczamy, że nie przynależymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, 
z późn. zm.) *.

Uwaga! W przypadku wykreślenia tego punktu Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

- Oświadczam/-y, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  i usług *.

Uwaga! Należy wykreślić w przypadku złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż wybór oferty Wykonawcy będzie  prowadził do powstania takiego obowiązku. W takim przypadku należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Potwierdzamy spełnienie wymaganego przez Zamawiającego terminu płatności, tj. 7 dni, od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Wadium na pakiet nr 1 w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) zostało wniesione w formie .............................................................................................................

Wadium na pakiet nr 10 w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) zostało wniesione w formie .............................................................................................................

Informujemy, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu powinien nastąpić przelewem na konto bankowe nr:

...............................................................................................................................................

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od.................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- Zamówienie zrealizujemy (odpowiednie wypełnić):

a) sami *

b) w konsorcjum z*:

- ………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

- (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............				               …………................................................................

Data 						    Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Numer sprawy	2/2015							Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Data ..........................

Nazwa Wykonawcy  ................................................................

Adres Wykonawcy    ...............................................................

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant wykonawcy, że:

Spełniam indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się 
o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)	posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadam wiedzę i doświadczenie;

3)	dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

4)	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...........................................................................

podpis / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy /

Numer sprawy	2/2015							Załącznik Nr 3 do SIWZ

Data ..........................

Nazwa Wykonawcy  ................................................................

Adres Wykonawcy    ...............................................................

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant wykonawcy, że:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

...........................................................................

podpis / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy /

Numer sprawy 2/2015								   Załącznik nr 4 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 analizator biochemiczny – 1 szt.

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Parametry analizatora biochemicznego | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nastołowy w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”. |  |  |
| 2 | Praktyczna wydajność , minimum 200 oznaczeń / godzinę. |  |  |
| 3 | Typ pomiarów: kinetyczny, punktu końcowego, turbidymetryczny. |  |  |
| 4 | Badania analityczne: biochemia – enzymy, substraty, białka specyficzne. |  |  |
| 5 | Kontrola jakości i wiarygodności wyników badań: ocena wg reguł Westgarda i wykresy Levey Jenningsa. |  |  |
| 6 | Automatyczna archiwizacja wyników – możliwość wykonywania zestawień statystycznych – dziennych , miesięcznych oraz raportów kontroli jakości. |  |  |
| 7 | Drukowanie wyników badań wraz z normami oraz flagowanie wyników patologicznych. |  |  |
| 8 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2015. |  |  |
| 9 | Wszystkie zbiorniki na wodę, ścieki oraz kuwety wkładane w analizator, co nie zwiększa powierzchni zajmowanej przez aparat |  |  |
| 10 | Wszystkie odczynniki opatrzone barkodem – identyfikacja na pokładzie analizatora. |  |  |
| 11 | Zużycie wody maksymalnie 4 litry na godzinę pracy analizatora. |  |  |
| 12 | Włączenie analizatora w laboratoryjną sieć informatyczną firmy Marcel. |  |  |
| 13 | Temperatura oznaczania 37°C. Automatyczny system kontroli temperatury bloku reakcyjnego. |  |  |
| 14 | Chłodzenie rotora odczynnikowego zapewniające przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 15 | Łączny czas procedur Start up i Stand by nie dłuższy niż 10 min |  |  |
| 16 | Praca w systemie odczynnikowym całkowicie otwartym – możliwość współpracy z odczynnikami różnych producentów |  |  |
| 17 | Możliwość tworzenia profili zlecanych badań.. |  |  |
| 18 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników na ekranie monitora. LCD min. 17 cali.. |  |  |
| 19 | Możliwość stałego monitorowania stanu wykonania oznaczeń na ekranie monitora LCD min. 17 cali. |  |  |
| 20 | Możliwość dostawienia odczynników w dowolnej pozycji na rotorze odczynnikowym analizatora bez przerywania pracy aparatu ( stanby, pauza, stop itp.) |  |  |
| 21 | Jednoczesne wstawienie min 40 próbek badanych i 40 miejsc na odczynniki. |  |  |
| 22 | Barkodowe identyfikowanie próbek. |  |  |
| 23 | Możliwość wykonywania oznaczeń z probówek pierwotnych |  |  |
| 24 | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pediatrycznych mikro. |  |  |
| 25 | Możliwość uzupełniania próbek i kuwet bez przerywania pracy aparatu |  |  |
| 26 | Automatyczne rozcieńczenie bądź zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody. |  |  |
| 27 | Priorytetowe badanie „ próbek CITO” bez przerywania ciągłości pracy analizatora. |  |  |
| 28 | Pomiarowe kuwety jednorazowe. |  |  |
| 29 | Wprowadzanie danych kalibratorów i kontroli za pomocą skanera 2 D, lub z pliku |  |  |
| 30 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |  |
| 31 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania UPS ( minimum 20 minut). |  |  |
| 32 | Wraz z pierwsza dostawą odczynników – wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki. |  |  |
| 33 | Analizator wyposażony w komputer, monitor LCD min. 17 cali, drukarkę laserową zewnętrzną, program graficzny, wprowadzanie danych o próbkach i odczynnikach za pomocną kodu paskowego, monitora dotykowego lub klawiatury. |  |  |
| 34 | Bezpłatna gwarancja techniczna przez okres ………… miesięcy (min. 24, max. 48 miesięcy), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności w długości gwarancji pomiędzy niniejszym załącznikiem a formularzem oferty Zamawiający uwzględni długość gwarancji wpisaną w formularzu ofertowym. |  |  |
| 35 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki. |  |  |
| 36 | Bezpłatna instalacja analizatora oraz 15 godzinne szkolenie personelu z zakresu obsługi. |  |  |
| 37 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty. |  |  |
| 38 | Oferent zagwarantuje nieodpłatnie uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. |  |  |
| 39 | Analizator wyposażony w niewymienne źródło światła, lub jego nieodpłatna wymiana w okresie żywotności analizatora |  |  |
| 40 | Analizator max. do 1 metra szerokości |  |  |
| 41 | Głębokość analizatora do 70 cm +/- 5cm. |  |  |
| 42 | Możliwość programowania testów 3 odczynnikowych |  |  |

Pakiet nr 2 wirówka laboratoryjna – 2 szt.

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Parametry dla wirówki laboratoryjnej | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność 0,8l ± 200 ml. |  |  |
| 2 | Minimalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 100 rpm, maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 4000 rpm. |  |  |
| 3 | Maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 3000 xg. |  |  |
| 4 | Minimalny czas wirowania nie krótszy niż 1 min, maksymalny czas wirowania nie krótszy niż 59 min. |  |  |
| 5 | Funkcje pracy krótkotrwałej i ciągłej z wydajną wentylacją. |  |  |
| 6 | Bezobsługowy silnik indukcyjny. |  |  |
| 7 | Wyświetlacz LED/LCD. |  |  |
| 8 | Regulacja: RPM z automatycznym odczytem RCF. |  |  |
| 9 | Sygnalizacja niewyważenia. |  |  |
| 10 | Blokada pokrywy. |  |  |
| 11 | Awaryjne otwieranie pokrywy. |  |  |
| 12 | Możliwość doposażenia wirówki w min. 10 metalowych wirników z możliwością wirowania probówek o pojemności od 1,5 do 100ml. |  |  |
| 13 | Dodatkowe wyposażenie: - metalowy wirnik kątowy, maks. prędkość nie mniejsza niż 4 400 rpm, maks. RCF nie mniejsze niż 3 200xg z akcesoriami umożliwiającymi wirowanie min. 24 szt. probówek 10/15 ml lub o wymiarach Ø16x100mm. |  |  |
| 14 | Zasilanie zgodne z 230 V, 50 Hz. |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty. |  |  |
| 16 | Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. |  |  |
| 17 | Gwarancja na cały sprzęt przez okres ………… miesięcy (min. 24, max. 48 miesięcy), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności w długości gwarancji pomiędzy niniejszym załącznikiem a formularzem oferty Zamawiający uwzględni długość gwarancji wpisaną w formularzu ofertowym. |  |  |
| 18 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki. |  |  |
| 19 | Wykonawca zapewni montaż sprzętu przez autoryzowany serwis oraz 2 godzinne szkolenie personelu z zakresu obsługi. |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim dołączona przy dostawie urządzenia. |  |  |
| 21 | Wirówka fabrycznie nowa, rok produkcji 2015. |  |  |

Pakiet nr 3 aparat do automatycznego odczytu OB. -1 szt.

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Parametry aparatu do automatycznego odczytu OB | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność aparatu: minimalnie 10 próbek jednorazowo. |  |  |
| 2 | Możliwość dostawiania probówek do analizy w dowolnym czasie bez konieczności napełniania całej komory oraz kończenia cyklu pracy aparatu. |  |  |
| 3 | Załadunek przypadkowy. |  |  |
| 4 | Barkodowe identyfikowanie próbek. |  |  |
| 5 | Automatyczna korekcja temperatury. |  |  |
| 9 | Czas analizy do 30 minut, wydajność min. 20 testów na godzinę |  |  |
| 7 | Metoda pomiaru: podczerwień. |  |  |
| 8 | Dokładność odczytu:± 0,2 mm. |  |  |
| 9 | Dokładność wyniku: 1 mm. |  |  |
| 10 | Wyświetlacz LCD. |  |  |
| 11 | Praca z probówkami z tworzywa, ze znacznikami pobrania , o poj. pobrania 1,5 ml. |  |  |
| 12 | Włączenie aparatu w laboratoryjną sieć informatyczną firmy Marcel. |  |  |
| 13 | Bezpłatna instalacja analizatora oraz 5 godzinne szkolenie personelu z zakresu obsługi. |  |  |
| 14 | Bezpłatna gwarancja techniczna przez okres ………… miesięcy (min. 24, max. 48 miesięcy), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności w długości gwarancji pomiędzy niniejszym załącznikiem a formularzem oferty Zamawiający uwzględni długość gwarancji wpisaną w formularzu ofertowym. |  |  |
| 15 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki. |  |  |
| 16 | Automatyczna archiwizacja wyników – możliwość wykonywania zestawień statystycznych – dziennych , miesięcznych oraz raportów kontroli jakości. |  |  |
| 17 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2015. |  |  |
| 18 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty. |  |  |
| 19 | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 20 | Wydruk wyniku na drukarce wewnętrznej i zewnętrznej |  |  |

Pakiet nr 4 mikroskop laboratoryjny – 2 szt.

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Parametry dla mikroskopu laboratoryjnego | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła, przesuwu preparatów. |  |  |
| 2 | Współosiowa (z obu stron statywu) śruba mikro / makro do ustawiania ostrości z wbudowanym regulatorem siły nacisku dla śruby makro. |  |  |
| 3 | Układ blokady aktualnej wysokości stolika. |  |  |
| 4 | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności. |  |  |
| 5 | Długość optyczna obiektywów min. 45mm. |  |  |
| 6 | Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W z wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia. |  |  |
| 7 | Oświetlacz w spodniej części statywu (dostęp do żarówki bez konieczności wymontowywania elementów bazy mikroskopu). |  |  |
| 8 | Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową kondensora. |  |  |
| 9 | Uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 4 obiektywów, pochylony do tyłu. |  |  |
| 10 | Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min.188mm x 134mm o trwałej powłoce +/- 5mm. |  |  |
| 11 | Uchwyt na dwa preparaty, z przesuwem w osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych. Zakres przesuwu co najmniej 76mm na 50mm +/- 3mm. |  |  |
| 12 | Tubus binokularny o stałym kącie nachylenia 30 stopni, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 48-75 mm. |  |  |
| 13 | Wbudowany pierścień korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii. |  |  |
| 14 | Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu min.10x o numerze pola co najmniej 20. |  |  |
| 15 | Filtr światła dziennego. |  |  |
| 16 | Obiektywy plan achromatyczy o standardowej długości optycznej min. 45mm, o powiększeniach : -10x/0,10, WD 18,5mm, -20x/0,25, WD 10,6mm, -40x/0,65, WD 0,6mm, -100x/1,25 (imersyjny), WD 0,13mm. |  |  |
| 17 | Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, 2 lampy halogenowe min. 30W, pokrowiec ochronny.. |  |  |
| 18 | Bezpłatna gwarancja przez okres ………… miesięcy (min. 24, max. 48 miesięcy), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności w długości gwarancji pomiędzy niniejszym załącznikiem a formularzem oferty Zamawiający uwzględni długość gwarancji wpisaną w formularzu ofertowym. |  |  |
| 19 | Szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania mikroskopu- 3 godziny, instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 20 | Mikroskop fabrycznie nowy, rok produkcji 2015. |  |  |
| 21 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki. |  |  |
| 22 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty. |  |  |

Pakiet nr 5 fotel do pobierania krwi – 1 szt.

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Parametry dla fotela do pobierania krwi | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażony w płynną regulację kąta pochylenia oparcia oraz zagłówek.. |  |  |
| 2 | Dwa podłokietniki przestawne. |  |  |
| 3 | Ściśle zintegrowane oparcie z podłokietnikami. |  |  |
| 4 | Wymiary: Całkowita szerokość 700 - 1000 mm Całkowita długość 750 – 800 mm Szerokość podstawy 600 – 700 mm Długość podstawy 700 – 800 mm Całkowita wysokość 1100 - 1300 mm Dopuszczalne obciążenie 110 - 130 kg |  |  |
| 5 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty. |  |  |
| 6 | Gwarancja na fotel przez okres ………… miesięcy (min. 24, max. 48 miesięcy), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności w długości gwarancji pomiędzy niniejszym załącznikiem a formularzem oferty Zamawiający uwzględni długość gwarancji wpisaną w formularzu ofertowym. |  |  |
| 7 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki. |  |  |
| 8 | Fotel fabrycznie nowy, rok produkcji 2015. |  |  |
| 9 | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim dołączona przy dostawie urządzenia. |  |  |
| 10 | Wykonawca zapewni montaż sprzętu. |  |  |

Pakiet nr 6 stół do pielęgnacji noworodków – 1 szt.

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Parametry dla stołu do pielęgnacji noworodków | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blat roboczy o wymiarach 100 x 70 cm +/- 10 cm. |  |  |
| 2 | 3- stronne osłony blatu, w tym min 2 osłony opuszczane. |  |  |
| 3 | Tapicerowany materacyk z materiału wodoodpornego. |  |  |
| 4 | Szafka z szufladami i wnęką. |  |  |
| 5 | Podstawa stolika na kółkach ( 4 kółka, w tym 2 kółka z blokadą). |  |  |
| 6 | Wysokość całkowita: 90 cm +/- 10 cm. |  |  |
| 7 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty. |  |  |
| 8 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki. |  |  |
| 9 | Stolik fabrycznie nowy, rok produkcji 2015. |  |  |
| 10 | Bezpłatna gwarancja przez okres ………… miesięcy (min. 24, max. 48 miesięcy), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności w długości gwarancji pomiędzy niniejszym załącznikiem a formularzem oferty Zamawiający uwzględni długość gwarancji wpisaną w formularzu ofertowym. |  |  |
| 11 | Wykonawca zapewni montaż sprzętu. |  |  |
| 12 | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim dołączona przy dostawie urządzenia. |  |  |

Pakiet nr 7 pipety automatyczne

A):

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

B):

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Parametry dla pipet automatycznych | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A) Pipety o stałej pojemności (1 komplet): |  |  |
| 1 | Pojemność: 5ul, 10ul, 20ul, 25ul, 50ul, 100ul, 500ul, 1000ul. |  |  |
| 2 | Podpórka palca. |  |  |
| 3 | Demontowany wyrzutnik. |  |  |
| 4 | Dostarczony system do samodzielnej rekalibracji pipety. |  |  |
| 5 | Autoklawowana w całości. |  |  |
| 6 | Odporna na promieniowanie UV. |  |  |
| 7 | System uszczelniania i zrzucania końcówek. |  |  |
| 8 | Końcówki o standardowych wymiarach - praca w systemie całkowicie otwartym – możliwość współpracy z końcówkami różnych producentów. |  |  |
|  | B) Pipeta o zmiennej pojemności (1 szt.): |  |  |
| 1 | Pojemność: 500-5000ul. |  |  |
| 2 | Podpórka palca. |  |  |
| 3 | Nastawa pojemności pokrętłem kalibracyjnym i przyciskiem pipetowania. |  |  |
| 4 | Regulowany wyrzutnik końcówek. |  |  |
| 5 | Dostarczony system do samodzielnej rekalibracji pipety. |  |  |
| 6 | Autoklawowana w całości. |  |  |
| 7 | Odporna na promieniowanie UV. |  |  |
| 8 | Wyrzutnik końcówek o regulowanej długości. |  |  |
| 9 | Licznik 3- cyfrowy. |  |  |
| 10 | Końcówki o standardowych wymiarach - praca w systemie całkowicie otwartym – możliwość współpracy z końcówkami różnych producentów. |  |  |
|  | DOTYCZY CZĘŚCI A I B: |  |  |
| 1 | Bezpłatna gwarancja techniczna przez okres ………… miesięcy (min. 24, max. 48 miesięcy), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności w długości gwarancji pomiędzy niniejszym załącznikiem a formularzem oferty Zamawiający uwzględni długość gwarancji wpisaną w formularzu ofertowym. |  |  |
| 2 | Pipety fabrycznie nowe, rok produkcji 2015. |  |  |
| 3 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty. |  |  |
| 4 | Instrukcja pipet w języku polskim dołączona przy dostawie urządzenia. |  |  |
| 5 | Na pipety wyżej wymienione dołączone statywy. |  |  |
| 6 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki. |  |  |

Pakiet nr 8 sprzęt rehabilitacyjny

A):

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

B):

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

C):

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Parametry dla sprzętu rehabilitacyhnego | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A) SCHODKI REHABILITACYJNE ( 1 SZT.) |  |  |
| 1 | wykonane z metalowej konstrukcji |  |  |
| 2 | z drewnianym otapicerowanym podestem |  |  |
| 3 | dwustopniowe do wchodzenia na stół rehabilitacyjny |  |  |
|  | B) MATERAC KOREKCYJNY SKŁADANY 180/90/5 CM (SZT.3) |  |  |
| 1 | składany (trzyczęściowy) |  |  |
| 2 | wykonany z pianki poliuretanowej |  |  |
| 3 | pokryty materiałem łatwozmywalnym, nieprzemakalnym, wytrzymałym na przetarcia (derma) |  |  |
|  | C) ZESTAW DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I LĘDŹWIOWEGO ( SZT.1) |  |  |
| 1 | możliwość wykonania bezpiecznej i w pełni kontrolowanej trakcji odcinka szyjnego i lędźwiowego |  |  |
| 2 | możliwość wykonania trakcji szyjnej i lędźwiowej - stałej, impulsowej lub harmonicznej |  |  |
| 3 | możliwość wykonania trakcji odcinka szyjnego ( za pomocą przystawki do trakcji odcinka szyjnego) |  |  |
| 4 | stół z elektroniczną regulacją wysokości |  |  |
| 5 | pas stabilizujący piersiowy i lędźwiowy odcinek kręgosłupa |  |  |
| 6 | pilot bezpieczeństwa dla pacjenta |  |  |
| 7 | podnóżek pod podudzia |  |  |
| 8 | Dane techniczne: Wymiary leżyska (dł./szer. w mm): 1900/650 Maksymalne obciążenie (kg) :150 Zakres regulacji stołu (mm): 500-1000 Regulacja zagłówka: -30º +30º Czas trwania zabiegu ( min): 0-60 Maksymalna siła trakcji odcinka lędźwiowego (kg):90 Maksymalna siła trakcji odcinka szyjnego (kg): 15 |  |  |
|  | DOTYCZY CZĘŚCI A, B i C: |  |  |
| 1 | Bezpłatna gwarancja przez okres ………… miesięcy (min. 24, max. 48 miesięcy), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności w długości gwarancji pomiędzy niniejszym załącznikiem a formularzem oferty Zamawiający uwzględni długość gwarancji wpisaną w formularzu ofertowym. |  |  |
| 2 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015. |  |  |
| 3 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty. |  |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim dołączona przy dostawie urządzenia. |  |  |
| 5 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki. |  |  |

Pakiet nr 9 Waga lekarska – 1 szt.

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Parametry dla wagi lekarskiej | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | waga lekarska z funkcją pomiaru tkanki tłuszczowej z atestem medycznym ( 1 szt.) |  |  |
| 1 | Wymiary urządzenia: Szerokość: 360 mm/ 14.2 ins Wysokość: 1320+10 mm/ 52+0.4 ins Głębokość: 686 mm/ 27 ins |  |  |
| 2 | Zakres temperatur: +10 do +40º C |  |  |
| 3 | Legalizacja zgodnie z dyrektywą 2009/23/WE: zalegalizowane do celów medycznych, klasa III |  |  |
| 4 | Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG: klasa I |  |  |
| 5 | Kolor: biały lub czarny |  |  |
| 6 | Masa własna: 20-21 kg |  |  |
| 7 | Pomiar obciążenia: Maksymalne obciążenie: 250 kg Minimalne obciążenie: 2kg Działka elementarna: 100 g Dokładność podczas pierwszej próby: do 50 kg ± 50 g 50 kg do 200 kg ±100 g 200 kg do 250 kg ±150 g |  |  |
| 8 | Pomiar długości Dokładność: powyżej ± 2mm Powtarzalność: ± 1 mm Zakres pomiaru: 110-200 cm/ 43 – 79 ins Działka elementarna: 1mm/ 0,05 ins |  |  |
| 9 | Bezpłatna gwarancja przez okres ………… miesięcy (min. 24, max. 48 miesięcy), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności w długości gwarancji pomiędzy niniejszym załącznikiem a formularzem oferty Zamawiający uwzględni długość gwarancji wpisaną w formularzu ofertowym. |  |  |
| 10 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2015. |  |  |
| 11 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty. |  |  |
| 12 | Instrukcja w języku polskim dołączona przy dostawie urządzenia. |  |  |
| 13 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki. |  |  |

Pakiet nr 10 Ultrasonograf klasy Premium z 5 głowicami – 1 szt.

| Dane ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2015 | TAK |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji min. w 2014 r. | TAK |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 100 000 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 100 000 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 4 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cali | TAK |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. zakres od 2 MHz do 20 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 19 000 obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. zakres 0,5 - 40 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 70 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 500 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 200 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 30 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach kardiologicznych Phased Array oraz Liniowych | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań z kontrastem | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D oraz 3D w czasie rzeczywistym tzw. 4D z głowic objętościowych skanujących automatycznie min. 30 obrazów/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie wielowarstwowym z głowic objętościowych tzw. obrazowanie tomograficzne min. 6 warstw | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 320 GB | TAK |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x15 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x15 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie: min. 10 | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar kompleksu Intima-Media | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Kardiologicznych - Pediatrycznych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Brzusznych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 75 st. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania min. 50 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głowica Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 9,0 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 190 stopni | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 64 | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania min. 90 stopni | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Głowica brzuszna Convex, objętościowa do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym tzw. 4D (skanująca automatycznie), szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 – 6,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  | Prędkość skanowania w trybie 4D min. 30 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Microconvex Endocavitarną, min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 190 stopni, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 120 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Bezpłatna gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) przez okres ………… miesięcy (min. 24, max. 48 miesięcy), począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności w długości gwarancji pomiędzy niniejszym załącznikiem a formularzem oferty Zamawiający uwzględni długość gwarancji wpisaną w formularzu ofertowym. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Szkolenia dla lekarzy w zakresie: - pełnej obsługi aparatu - diagnostyki płodu zgodnie z rekomendacjami PTU i Sekcji USG RTG | TAK |  |
|  | Automatyzacja lub półautomatyzacja badania u kobiety ciężarnej parametrów przepływów: - tętnica maciczna - tętnica pępkowa - tętnica środkowa mózgu płodu - przepływ żylny płodu | TAK |  |
|  | Pełny protokół położniczy obejmujący protokół dla ciaży mnogiej włącznie z wyliczeniem wskaźników i parametrów prawidłowego wzrostu płodu | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań kardiologii prenatalnej zgodnie z wymaganiami FMF (Fetal Medicine Foundation), PTU i Sekcji USG PTG | TAK |  |
|  | Pełna możliwość archiwizacji na dowolnym nośniku | TAK |  |
|  | Podłączenie urządzenia do systemu PACS oraz odbieranie listy roboczej | TAK |  |
|  | Bezterminowa licencja DICOM 3.0 obsługująca minimum funkcje STORE i WORKLIST | TAK |  |

Numer sprawy 2/2015							Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ………………  - wzór dla pakietu nr 1,2,3,4,10

zawarta  w dniu ......................................,  pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki

posiadającym NIP : 732-18-60-164

posiadającym KRS : 0000016940

reprezentowanym przez:

1. ....................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy  „Zamawiającym”

a

........................................................................................................................................................

posiadającym NIP : ...........................................

posiadającym KRS : .........................................

reprezentowanym przez :

1. ....................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przetargu nieograniczonego (numer sprawy 2/2015), o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) sprzętu laboratoryjnego (Pakiet nr ........ zamówienia), tj. 1 sztuki analizatora biochemicznego / 2 sztuk stołowych wirówek laboratoryjnych / 1 sztuki aparatu do automatycznego odczytu OB / 2 sztuk mikroskopów laboratoryjnych / 1 sztuki ultrasonografu klasy Premium z 5 głowicami  na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zgodnie 
z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferowanymi parametrami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2015), kompletny, zgodny ze złożoną ofertą, nie ma żadnego uszczerbku, jest wolny od wad fizycznych 
i prawnych, posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia obowiązujące normy dla tego rodzaju urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczalność do użytkowania w placówkach służby zdrowia.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest dopuszczony do obrotu 
i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w brzmieniu nadanym ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679).

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

      - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
7 grudnia 2015 roku.

      - Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie fabrycznie nowego, oznakowanego znakiem CE, urządzenia będącego przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego, tj. do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

      - Przedmiot umowy powinien być dostarczony w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach producenta, które powinny  posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące urządzenie, a w szczególności znak towarowy urządzenia lub markę producenta.

      - Przedmiot umowy musi zostać dostarczony, wniesiony i zamontowany  w miejscu 
i w pomieszczeniu dokładnie wskazanym przez Zamawiającego, przy pomocy sprzętu i personelu należącego do Wykonawcy.

      - Wykonawca wraz z urządzeniem, dostarczy Zamawiającemu w szczególności instrukcje obsługi 
w języku polskim, karty gwarancyjne uwzględniające postanowienia § 6 umowy, dokumenty poświadczające, że wyroby medyczne (oferowany sprzęt medyczny) posiadają deklarację zgodności producenta/certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG oraz pozostałe dokumenty wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia/Formularzu ofertowym.

      - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Zamawiającego oraz odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) za sprzęt do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego.

      - Dostawa odbędzie się w dzień roboczy w godzinach 8:00 – 15:00. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie realizacji dostawy, z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.

      - Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt 
i ryzyko.

      - Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 r. (chyba, że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) 
w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem umowy.

      - W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem umowy.

§ 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- dokonania odbioru przedmiotu umowy w formie określonej w § 4 umowy,

- użytkowania sprzętu medycznego zgodnie z instrukcją obsługi,

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z § 8 umowy.

§ 4. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, spisanym w dniu dostawy, podpisanym przez upoważnionych pracowników Wykonawcy i Zamawiającego.

- Zamawiający  podczas odbioru sprawdzi czy dostarczony przedmiot umowy jest kompletny 
i zgodny z umową. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z umową (ofertą), uszkodzony, zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie  odmową przyjęcia dostawy.

- Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi wady, usterki bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych.

- Podpisany protokół zdawczo – odbiorczy przez obie Strony jest potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu umowy  do Zamawiającego  zgodnie z umową i jest podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ....... godzinnego szkolenia pracowników Zamawiającego w pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją użytkowania sprzętu oraz udzielenia niezbędnych informacji o możliwościach i zagrożeniach wynikających z użytkowania urządzenia w terminie do 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

- Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego (w języku polskim lub 
z zapewnieniem tłumaczenia na język polski) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić imienne zaświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia 
z zakresu użytkowania przedmiotu umowy dla każdej przeszkolonej osoby.

§ 6. WARUNKI GWARANCJI

      - Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt …… miesięcznej gwarancji (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty podpisania protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji.

      - Wykonawca zobowiązuje się utrzymać obsługę serwisową w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

      - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy i konserwację sprzętu przez cały okres gwarancji w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie 
z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zapewnienia pełnej sprawności urządzenia. O terminie przeprowadzania przeglądów technicznych, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego.

      - Wykonawca przez okres gwarancji będzie bezpłatnie usuwał wszystkie awarie sprzętu wraz 
z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do usunięcia awarii.

      - Do wykonywania naprawy Wykonawca użyje części nowych, nieużywanych o parametrach techniczno-użytkowych dostosowanych do danego typu sprzętu.

      - W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu/ podzespołu/ modułu w urządzeniu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu/ podzespołu/ modułu na nowy. Wykonawca wymieni całe urządzenie na nowe w przypadku braku  możliwości wymiany elementu/ podzespołu/ modułu.

      - Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

      - Zamawiający wymaga gwarancji na wymienione części lub podzespoły. Okres gwarancji na wymienione elementy nie może być krótszy niż okres gwarancji na nowe urządzenie licząc od momentu wymiany danej części /podzespołu.

      - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może być dłuższy niż 24 h w dni robocze (rozumiane jako dni robocze od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd przedstawiciela Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w której jest zainstalowany sprzęt w celu wykonania naprawy sprzętu lub jego części.

      - Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii bez wymiany części i do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii z wymianą części, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni, sprzętu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany sprzęt.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się odebrać uszkodzony sprzęt z siedziby Zamawiającego i przetransportować go do/z serwisu na własny koszt i ryzyko.

      - W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest to bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych sprzętu zgodnie ze wskazaniami producenta oraz przestrzegania terminowości ich wykonywania (o ile, sprzęt tego wymaga),

      - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu okresu gwarancji urządzenia.

      - Wykonawca po wykonaniu każdego przeglądu wystawia certyfikat, jeżeli stan techniczny sprzętu jest prawidłowy. Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądu Wykonawca usuwa zgodnie 
z warunkami umowy, po czym przeprowadza przegląd techniczny zakończony wystawieniem certyfikatu potwierdzającego pełną sprawność techniczną sprzętu.

      - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

      - W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a kartą gwarancyjną, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie.

      - Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, przez okres gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru.

      - Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe 
z winy Zamawiającego.

      - Serwis gwarancyjny pełnić będzie: ………………, numer faks, e-mail: …………………………… .

W razie zmiany numeru faksu lub adresu e-mail Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania nowego (aktualnego) numeru faks/adresu e-mail. Korespondencja kierowana na ostatni aktualny numer faks/adres e-mail będzie uznana za doręczoną skutecznie.

      - Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do bezzwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia umowy.

      - Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do wykonania naprawy lub zakupu nowego urządzenia (lub jego elementu) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty i wydatki poniesione na naprawę lub wymianę 
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia odpowiedniego żądania.

§ 7. WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty cenowej złożonej przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do umowy ).

- Wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi:

…………………………. zł brutto, (słownie:………………………..………........................... złotych brutto), w tym podatek …. % VAT

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, instrukcji w języku polskim oraz jest ceną niezmienną do końca realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów (np. zwrotu niewłaściwego towaru, nieprzewidzianych kosztów związanych z montażem itp.)

- Wierzytelność przysługująca z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na jakiekolwiek osoby. Ewentualny przelew wierzytelności jest możliwy za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 8. PŁATNOŚCI

      - Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po uprzednim dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, tj. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Płatność za w/w fakturę dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 7 dni kalendarzowych, od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

      - Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto  Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 9. PODWYKONAWCY

(niniejszy paragraf znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie przy udziale podwykonawców 
w realizacji przedmiotu umowy)

- Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcy następujący zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:  ..............................................................................................................................................

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcami umów w formie pisemnej.

- Kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, poświadczoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 3 dni od jej zawarcia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 10. KARY UMOWNE

1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego jakości dostarczanego sprzętu lub nieterminowej dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej 
w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie może przekroczyć 10% wartości brutto przedmiotu umowy;

- w przypadku zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych, przeglądów technicznych 
i konserwacji w okresie gwarancyjnym, a także przeszkolenia pracowników, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości  10% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- w stosunku do Wykonawcy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,

- termin wykonania dostawy został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 7 dni.

- Zamówienie związane jest z projektem „Przebudowa wraz z zakupem sprzętu medycznego dla SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V – Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia. W interesie Zamawiającego zawarcie umowy leży jedynie w sytuacji uprzedniego wyłonienia Wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja części budynku SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 Nr referencyjny - 1/2015 z dnia 05.10.2015 r.

- Tym samym Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy 
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia dokonanego poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem faksu bądź wiadomości e-mail na adres wskazany w ofercie.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1-4 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego

- W związku z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego  trybie wskazanym w ust. 2-4, Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie.

§ 12. ZMIANA UMOWY

- Na podstawie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wycofania lub wstrzymania dystrybucji przedmiotu umowy, który Wykonawca zaoferował w ofercie i niemożności dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący następcą urządzenie pierwotnie zaoferowanego o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożność dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące model i typ urządzenia proponowanego wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych. Brak sprzeciwu zamawiającego w okresie 2 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę urządzenia.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, itp.).

- Zmiana do umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

§ 13. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: …………………… 
tel. ………………….W przypadku gdy wskazana osoba nie będzie mogła pełnić przypisanych jej funkcji Wykonawca wyznaczy inną osobę i powiadomi o tym Zamawiającego.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:

............................................................................. tel. ................................, a w przypadku jego nieobecności inny upoważniony pracownik.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności  Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

Załączniki do umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

Zamawiający      								Wykonawca

………………….      								…………………

UMOWA Nr ………………  - wzór dla pakietu nr 5,6,7,9

zawarta  w dniu ......................................,  pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki

posiadającym NIP : 732-18-60-164

posiadającym KRS : 0000016940

reprezentowanym przez:

1. ....................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy  „Zamawiającym”

a

........................................................................................................................................................

posiadającym NIP : ...........................................

posiadającym KRS : .........................................

reprezentowanym przez :

1. ....................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przetargu nieograniczonego (numer sprawy 2/2015), o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego (Pakiet nr ... zamówienia), tj. 
1 sztuki fotela do pobierania krwi / 1 sztuki stołu do pielęgnacji noworodków / pipet automatycznych / 1 sztuki wagi lekarskiej z funkcją pomiaru tkanki tłuszczowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferowanymi parametrami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2015), kompletny, zgodny ze złożoną ofertą, nie ma żadnego uszczerbku, jest wolny od wad fizycznych 
i prawnych, posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia obowiązujące normy dla tego rodzaju urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczalność do użytkowania w placówkach służby zdrowia.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest dopuszczony do obrotu 
i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w brzmieniu nadanym ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679).

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

      - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
7 grudnia 2015 roku.

      - Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie fabrycznie nowego, oznakowanego znakiem CE, urządzenia będącego przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego, tj. do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

      - Przedmiot umowy powinien być dostarczony w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach producenta, które powinny  posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące urządzenie, a w szczególności znak towarowy urządzenia lub markę producenta.

      - Przedmiot umowy musi zostać dostarczony, wniesiony i zamontowany  w miejscu 
i w pomieszczeniu dokładnie wskazanym przez Zamawiającego, przy pomocy sprzętu i personelu należącego do Wykonawcy.

      - Wykonawca wraz z urządzeniem, dostarczy Zamawiającemu w szczególności instrukcje obsługi 
w języku polskim, karty gwarancyjne uwzględniające postanowienia § 6 umowy, dokumenty poświadczające, że wyroby medyczne (oferowany sprzęt medyczny) posiadają deklarację zgodności producenta/certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG oraz pozostałe dokumenty wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia/Formularzu ofertowym.

      - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Zamawiającego oraz odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) za sprzęt do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego.

      - Dostawa odbędzie się w dzień roboczy w godzinach 8:00 – 15:00. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie realizacji dostawy, z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.

      - Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt 
i ryzyko.

      - Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 r. (chyba, że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) 
w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem umowy.

      - W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem umowy.

§ 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- dokonania odbioru przedmiotu umowy w formie określonej w § 4 umowy,

- użytkowania sprzętu medycznego zgodnie z instrukcją obsługi,

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z § 7 umowy.

§ 4. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, spisanym w dniu dostawy, podpisanym przez upoważnionych pracowników Wykonawcy i Zamawiającego.

- Zamawiający  podczas odbioru sprawdzi czy dostarczony przedmiot umowy jest kompletny 
i zgodny z umową. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z umową (ofertą), uszkodzony, zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie  odmową przyjęcia dostawy.

- Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi wady, usterki bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych.

- Podpisany protokół zdawczo – odbiorczy przez obie Strony jest potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu umowy  do Zamawiającego  zgodnie z umową i jest podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5. WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt …… miesięcznej gwarancji (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty podpisania protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymać obsługę serwisową w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

- Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy i konserwację sprzętu przez cały okres gwarancji w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie 
z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zapewnienia pełnej sprawności urządzenia. O terminie przeprowadzania przeglądów technicznych, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego.

- Wykonawca przez okres gwarancji będzie bezpłatnie usuwał wszystkie awarie sprzętu wraz 
z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do usunięcia awarii.

- Do wykonywania naprawy Wykonawca użyje części nowych, nieużywanych o parametrach techniczno-użytkowych dostosowanych do danego typu sprzętu.

- W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu/ podzespołu/ modułu w urządzeniu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu/ podzespołu/ modułu na nowy. Wykonawca wymieni całe urządzenie na nowe w przypadku braku  możliwości wymiany elementu/ podzespołu/ modułu.

- Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

- Zamawiający wymaga gwarancji na wymienione części lub podzespoły. Okres gwarancji na wymienione elementy nie może być krótszy niż okres gwarancji na nowe urządzenie licząc od momentu wymiany danej części /podzespołu.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może być dłuższy niż 24 h w dni robocze (rozumiane jako dni robocze od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd przedstawiciela Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w której jest zainstalowany sprzęt w celu wykonania naprawy sprzętu lub jego części.

- Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii bez wymiany części i do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii z wymianą części, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni, sprzętu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany sprzęt.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się odebrać uszkodzony sprzęt z siedziby Zamawiającego i przetransportować go do/z serwisu na własny koszt i ryzyko.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest to bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych sprzętu zgodnie ze wskazaniami producenta oraz przestrzegania terminowości ich wykonywania (o ile, sprzęt tego wymaga),

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu okresu gwarancji urządzenia.

- Wykonawca po wykonaniu każdego przeglądu wystawia certyfikat, jeżeli stan techniczny sprzętu jest prawidłowy. Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądu Wykonawca usuwa zgodnie 
z warunkami umowy, po czym przeprowadza przegląd techniczny zakończony wystawieniem certyfikatu potwierdzającego pełną sprawność techniczną sprzętu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a kartą gwarancyjną, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, przez okres gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe 
z winy Zamawiającego.

- Serwis gwarancyjny pełnić będzie: ………………, numer faks, e-mail: …………………………… .

W razie zmiany numeru faksu lub adresu e-mail Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania nowego (aktualnego) numeru faks/adresu e-mail. Korespondencja kierowana na ostatni aktualny numer faks/adres e-mail będzie uznana za doręczoną skutecznie.

- Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do bezzwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia umowy.

- Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do wykonania naprawy lub zakupu nowego urządzenia (lub jego elementu) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty i wydatki poniesione na naprawę lub wymianę 
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia odpowiedniego żądania.

§ 6. WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty cenowej złożonej przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do umowy ).

- Wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi:…………………………. zł brutto, (słownie:………………………..………........................... złotych brutto), w tym podatek …. % VAT

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, instrukcji w języku polskim oraz jest ceną niezmienną do końca realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów (np. zwrotu niewłaściwego towaru, nieprzewidzianych kosztów związanych z montażem itp.)

- Wierzytelność przysługująca z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na jakiekolwiek osoby. Ewentualny przelew wierzytelności jest możliwy za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 7. PŁATNOŚCI

      - Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po uprzednim dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, tj. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Płatność za w/w fakturę dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 7 dni kalendarzowych, od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

      - Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto  Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 8. PODWYKONAWCY

(niniejszy paragraf znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie przy udziale podwykonawców 
w realizacji przedmiotu umowy)

- Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcy następujący zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:  ..............................................................................................................................................

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcami umów w formie pisemnej.

- Kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, poświadczoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 3 dni od jej zawarcia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 9. KARY UMOWNE

1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego jakości dostarczanego sprzętu lub nieterminowej dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej 
w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie może przekroczyć 10% wartości brutto przedmiotu umowy;

- w przypadku zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych, przeglądów technicznych 
i konserwacji w okresie gwarancyjnym, a także przeszkolenia pracowników, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości  10% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- w stosunku do Wykonawcy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,

- termin wykonania dostawy został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 7 dni.

- Zamówienie związane jest z projektem „Przebudowa wraz z zakupem sprzętu medycznego dla SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V – Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia. W interesie Zamawiającego zawarcie umowy leży jedynie w sytuacji uprzedniego wyłonienia Wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja części budynku SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 Nr referencyjny - 1/2015 z dnia 05.10.2015 r.

- Tym samym Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy 
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia dokonanego poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem faksu bądź wiadomości e-mail na adres wskazany w ofercie.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1-4 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego

- W związku z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego  trybie wskazanym w ust. 2-4, Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie.

§ 11. ZMIANA UMOWY

- Na podstawie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wycofania lub wstrzymania dystrybucji przedmiotu umowy, który Wykonawca zaoferował w ofercie i niemożności dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący następcą urządzenie pierwotnie zaoferowanego o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożność dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące model i typ urządzenia proponowanego wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych. Brak sprzeciwu zamawiającego w okresie 2 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę urządzenia.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, itp.).

- Zmiana do umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

§ 12. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: …………………… 
tel. ………………….W przypadku gdy wskazana osoba nie będzie mogła pełnić przypisanych jej funkcji Wykonawca wyznaczy inną osobę i powiadomi o tym Zamawiającego.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:

............................................................................. tel. ................................, a w przypadku jego nieobecności inny upoważniony pracownik.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności  Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

Załączniki do umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

Zamawiający      								Wykonawca

………………….      								…………………

UMOWA Nr ………………  - wzór dla pakietu nr 8

zawarta  w dniu ......................................,  pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki

posiadającym NIP : 732-18-60-164

posiadającym KRS : 0000016940

reprezentowanym przez:

1. ....................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy  „Zamawiającym”

a

........................................................................................................................................................

posiadającym NIP : ...........................................

posiadającym KRS : .........................................

reprezentowanym przez :

1. ....................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przetargu nieograniczonego (numer sprawy 2/2015), o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego (Pakiet nr 8 zamówienia), na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferowanymi parametrami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2015), kompletny, zgodny ze złożoną ofertą, nie ma żadnego uszczerbku, jest wolny od wad fizycznych 
i prawnych, posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia obowiązujące normy dla tego rodzaju urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczalność do użytkowania w placówkach służby zdrowia.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest dopuszczony do obrotu 
i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w brzmieniu nadanym ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679).

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

      - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
7 grudnia 2015 roku.

      - Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie fabrycznie nowego, oznakowanego znakiem CE, urządzenia będącego przedmiotem umowy do placówki Zamawiającego, tj. do Poradni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

      - Przedmiot umowy powinien być dostarczony w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach producenta, które powinny  posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące urządzenie, a w szczególności znak towarowy urządzenia lub markę producenta.

      - Przedmiot umowy musi zostać dostarczony, wniesiony i zamontowany w miejscu 
i w pomieszczeniu dokładnie wskazanym przez Zamawiającego, przy pomocy sprzętu i personelu należącego do Wykonawcy.

      - Wykonawca wraz z urządzeniem, dostarczy Zamawiającemu w szczególności instrukcje obsługi 
w języku polskim, karty gwarancyjne uwzględniające postanowienia § 6 umowy, dokumenty poświadczające, że wyroby medyczne (oferowany sprzęt medyczny) posiadają deklarację zgodności producenta/certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG oraz pozostałe dokumenty wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia/Formularzu ofertowym.

      - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Zamawiającego oraz odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) za sprzęt do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego.

      - Dostawa odbędzie się w dzień roboczy w godzinach 8:00 – 15:00. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie realizacji dostawy, z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.

      - Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt 
i ryzyko.

      - Wykonawca przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi sprzętu rehabilitacyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

      - Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 r. (chyba, że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) 
w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem umowy.

      - W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem umowy.

§ 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- dokonania odbioru przedmiotu umowy w formie określonej w § 4 umowy,

- użytkowania sprzętu medycznego zgodnie z instrukcją obsługi,

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z § 7 umowy.

§ 4. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, spisanym w dniu dostawy, podpisanym przez upoważnionych pracowników Wykonawcy i Zamawiającego.

- Zamawiający  podczas odbioru sprawdzi czy dostarczony przedmiot umowy jest kompletny 
i zgodny z umową. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z umową (ofertą), uszkodzony, zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie  odmową przyjęcia dostawy.

- Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi wady, usterki bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych.

- Podpisany protokół zdawczo – odbiorczy przez obie Strony jest potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu umowy  do Zamawiającego  zgodnie z umową i jest podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5. WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt …… miesięcznej gwarancji (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty podpisania protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymać obsługę serwisową w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

- Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy i konserwację sprzętu przez cały okres gwarancji w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie 
z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zapewnienia pełnej sprawności urządzenia. O terminie przeprowadzania przeglądów technicznych, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego.

- Wykonawca przez okres gwarancji będzie bezpłatnie usuwał wszystkie awarie sprzętu wraz 
z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do usunięcia awarii.

- Do wykonywania naprawy Wykonawca użyje części nowych, nieużywanych o parametrach techniczno-użytkowych dostosowanych do danego typu sprzętu.

- W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu/ podzespołu/ modułu w urządzeniu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu/ podzespołu/ modułu na nowy. Wykonawca wymieni całe urządzenie na nowe w przypadku braku  możliwości wymiany elementu/ podzespołu/ modułu.

- Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

- Zamawiający wymaga gwarancji na wymienione części lub podzespoły. Okres gwarancji na wymienione elementy nie może być krótszy niż okres gwarancji na nowe urządzenie licząc od momentu wymiany danej części /podzespołu.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może być dłuższy niż 24 h w dni robocze (rozumiane jako dni robocze od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd przedstawiciela Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w której jest zainstalowany sprzęt w celu wykonania naprawy sprzętu lub jego części.

- Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii bez wymiany części i do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii z wymianą części, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni, sprzętu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany sprzęt.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się odebrać uszkodzony sprzęt z siedziby Zamawiającego i przetransportować go do/z serwisu na własny koszt i ryzyko.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest to bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych sprzętu zgodnie ze wskazaniami producenta oraz przestrzegania terminowości ich wykonywania (o ile, sprzęt tego wymaga),

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu okresu gwarancji urządzenia.

- Wykonawca po wykonaniu każdego przeglądu wystawia certyfikat, jeżeli stan techniczny sprzętu jest prawidłowy. Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądu Wykonawca usuwa zgodnie 
z warunkami umowy, po czym przeprowadza przegląd techniczny zakończony wystawieniem certyfikatu potwierdzającego pełną sprawność techniczną sprzętu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a kartą gwarancyjną, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, przez okres gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe 
z winy Zamawiającego.

- Serwis gwarancyjny pełnić będzie: ………………, numer faks, e-mail: …………………………… .

W razie zmiany numeru faksu lub adresu e-mail Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania nowego (aktualnego) numeru faks/adresu e-mail. Korespondencja kierowana na ostatni aktualny numer faks/adres e-mail będzie uznana za doręczoną skutecznie.

- Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do bezzwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia umowy.

- Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do wykonania naprawy lub zakupu nowego urządzenia (lub jego elementu) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty i wydatki poniesione na naprawę lub wymianę 
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia odpowiedniego żądania.

§ 6. WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty cenowej złożonej przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do umowy ).

- Wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi:…………………. zł brutto, (słownie:………………………..………........................... złotych brutto), w tym podatek …. % VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, instrukcji w języku polskim oraz jest ceną niezmienną do końca realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów (np. zwrotu niewłaściwego towaru, nieprzewidzianych kosztów związanych z montażem itp.)

- Wierzytelność przysługująca z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na jakiekolwiek osoby. Ewentualny przelew wierzytelności jest możliwy za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 7. PŁATNOŚCI

      - Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po uprzednim dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, tj. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Płatność za w/w fakturę dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 7 dni kalendarzowych, od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

      - Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto  Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 8. PODWYKONAWCY

(niniejszy paragraf znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie przy udziale podwykonawców 
w realizacji przedmiotu umowy)

- Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcy następujący zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:  ..............................................................................................................................................

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcami umów w formie pisemnej.

- Kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, poświadczoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 3 dni od jej zawarcia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 9. KARY UMOWNE

1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego jakości dostarczanego sprzętu lub nieterminowej dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej 
w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie może przekroczyć 10% wartości brutto przedmiotu umowy;

- w przypadku zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych, przeglądów technicznych 
i konserwacji w okresie gwarancyjnym, a także przeszkolenia pracowników, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości  10% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- w stosunku do Wykonawcy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,

- termin wykonania dostawy został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 7 dni.

- Zamówienie związane jest z projektem „Przebudowa wraz z zakupem sprzętu medycznego dla SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V – Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia. W interesie Zamawiającego zawarcie umowy leży jedynie w sytuacji uprzedniego wyłonienia Wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja części budynku SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 Nr referencyjny - 1/2015 z dnia 05.10.2015 r.

- Tym samym Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy 
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia dokonanego poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem faksu bądź wiadomości e-mail na adres wskazany w ofercie.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1-4 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego

- W związku z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego  trybie wskazanym w ust. 2-4, Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie.

§ 11. ZMIANA UMOWY

- Na podstawie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wycofania lub wstrzymania dystrybucji przedmiotu umowy, który Wykonawca zaoferował w ofercie i niemożności dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący następcą urządzenie pierwotnie zaoferowanego o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożność dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące model i typ urządzenia proponowanego wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych. Brak sprzeciwu zamawiającego w okresie 2 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę urządzenia.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, itp.).

- Zmiana do umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

§ 12. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: …………………… 
tel. ………………….W przypadku gdy wskazana osoba nie będzie mogła pełnić przypisanych jej funkcji Wykonawca wyznaczy inną osobę i powiadomi o tym Zamawiającego.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:

............................................................................. tel. ................................, a w przypadku jego nieobecności inny upoważniony pracownik.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności  Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

Załączniki do umowy:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

Zamawiający      								Wykonawca

………………….      								…………………

W przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na który Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na ten rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

W przypadku dokonania zastrzeżenia do oferty należy załączyć uzasadnienie faktyczne tego zastrzeżenia.