Numer sprawy 3/2017						           Załącznik nr 1 do zapytania

Formularz oferty wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

- Część nr 1 - aparat do krioterapii – 2 szt.

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Wymagane parametry dla aparatu do krioterapii | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilna podstawa |  |  |
| 2 | Szybki rozruch urządzenia – ( aparat gotowy do rozpoczęcia pracy max. po 30 sekundach od jego uruchomienia) |  |  |
| 3 | Intensywność nadmuchu regulowana skokowo – min. 4 stopnie |  |  |
| 4 | Objętość zbiornika ciekłego azotu – min. 26 litrów |  |  |
| 5 | Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu – min. 40 ( dla średniego czasu zabiegu + 3 minuty ) |  |  |
| 6 | Czynnik chłodniczy – ciekły azot (LN2) |  |  |
| 7 | Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku |  |  |
| 8 | Elastyczny wąż terapeutyczny |  |  |
| 9 | Temperatura strumienia azotu – do – 160 stopni C |  |  |
| 10 | Kolorowy wyświetlacz |  |  |
| 11 | Bezpłatna gwarancja przez okres minimum 24 miesięcy, począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. |  |  |
| 12 | Czas dostarczenia aparatu – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy |  |  |
| 13 | Szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania aparatu - instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 14 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 |  |  |
| 15 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki |  |  |
| 16 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty |  |  |
| 17 | Bezpłatna dostawa i umieszczenie aparatu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu |  |  |

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Aparat do krioterapii | 2 sztuki | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

- Część nr 2 - aparat do terapii impulsowym polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości – 2 szt.

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Wymagane parametry dla aparatu do terapii impulsowym polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 niezależne kanały |  |  |
| 2 | Czas zabiegu – 0-60 min |  |  |
| 3 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD |  |  |
| 4 | Sterownik z przegubowym ramieniem i kablem do elektrody indukcyjnej |  |  |
| 5 | Zestaw procedur terapeutycznych wprowadzonych przez producenta – minimum 35 |  |  |
| 6 | Możliwość wprowadzenia własnych procedur terapeutycznych |  |  |
| 7 | Elektrody ekranowe – zmniejszające problemy z radiacją |  |  |
| 8 | Elektroda indukcyjna o średnicy 130 – 150 mm |  |  |
| 9 | Częstotliwość – 27,12 MHz |  |  |
| 10 | Moc szczytowa w impulsie – min. 200 W |  |  |
| 11 | Bezpłatna gwarancja przez okres minimum 24 miesięcy, począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. |  |  |
| 12 | Czas dostarczenia aparatu – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy |  |  |
| 13 | Szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania aparatu - instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 14 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 |  |  |
| 15 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki |  |  |
| 16 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty |  |  |
| 17 | Bezpłatna dostawa i umieszczenie aparatu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu |  |  |

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Aparat do terapii impulsowym polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości | 2 sztuki | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

- Część nr 3 - aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 szt.

Producent: ……………………...................................................................................…………………

Oferowany model / typ  ………………………………........................................................................

| Lp | Wymagane parametry dla aparatu do terapii ultradźwiękowej | TAK/NIE | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 częstotliwości robocze: 1 i 3 MHz |  |  |
| 2 | 2 głowice z możliwością pracy w środowisku wodnym: 1cm² i 5 cm² |  |  |
| 3 | Praca ciągła i impulsowa (min. 10-50% cyklu roboczego – regulowany co 10% ) |  |  |
| 4 | Posiada min. 30 programów zabiegowych oraz możliwość zapamiętywania własnych |  |  |
| 5 | Automatyczne dostrojenie do aktualnie pracującej głowicy |  |  |
| 6 | Intensywność 2W/cm² (tryb ciągły), 3W/cm² (tryb impulsowy) |  |  |
| 7 | Bezpłatna gwarancja przez okres minimum 24 miesięcy, począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru. |  |  |
| 8 | Czas dostarczenia aparatu – do 10 dni od dnia podpisania umowy |  |  |
| 9 | Szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania aparatu - instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 10 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 |  |  |
| 11 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum 24 godziny po zgłoszeniu usterki |  |  |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z dyrektywami europejskimi i warunkami bezpieczeństwa, dołączona do oferty |  |  |
| 13 | Bezpłatna dostawa i umieszczenie aparatu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu |  |  |

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto ( C x D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Aparat do terapii ultradźwiękowej | 1 sztuka | .....................zł | ...............................................zł |
|  | CENA BRUTTO OFERTY |  |  | ...............................................zł słownie:........................................................................................ |
|  | w tym stawka VAT: |  |  | ...........% |

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Wyrażam zgodę na 30-dniowy termin płatności od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Oferowane urządzenia nie mogą posiadać kodów serwisowych lub innych zabezpieczeń. Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy – zgodnie z zaleceniami producenta, minimum raz do roku (o ile sprzęt tego wymaga). Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.

- Przedstawione powyżej cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganego przez Zamawiającego sprzętu (przykład produktu spełniającego oczekiwania). Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w sprzętu lub równoważnego. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego 
nieużywanego, nierekondycjonowanego, niedemonstracyjnego sprzętu i gwarantuje, że  przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, a wszystkie części składowe urządzeń są nowe.

- Urządzenia muszą posiadać niezbędne okablowanie i inne elementy instalacyjne, a wszystkie elementy zestawu muszą być kompatybilne ze sobą. Po zweryfikowaniu sprawności działania dostarczonych urządzeń wraz z wyposażeniem zostanie podpisany protokół odbioru. Do protokołu Wykonawca załączy instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne i katalogowe, potwierdzające oferowane parametry sprzętu, dotyczące przedmiotu zamówienia.

…………………………………….

( Wykonawca )